# 1、基波正序分量计算：

## （1）基波傅里叶系数：

## （2）基波相电压有效值：

## （3）基波电压正序分量的矢量的余弦、正弦分量：

## （4）基波正序线电压有效值：

## （5）基波正序功率：

## （6）基波正序电流：

## （7）基波正序功率因数：

## 2、基波负序分量计算：

## （1）基波电压负序分量的矢量的余弦、正弦分量：

u1-,cos= 16 [2ua,cos-ub,cos-uc,cos+3(uc,sin-ub,sin)]

u1-,sin= 16 [2ua,sin-ub,sin-uc,sin-3(uc,cos-ub,cos)]

## （2）基波负序线电压有效值：

U1-=32(u1-,cos2+u1-,sin2)

## （3）基波负序功率：

P1-=32(u1-,cosi1-,cos+u1-,sini1-,sin)

Q1-=32(u1-,cosi1-,sin-u1-,sini1-cos)

## （4）基波负序电流：

IP1-=P1-3U1-

IQ1-=Q1-3U1-

## （5）基波负序功率因数：

cosφ1-=P1-P1-2+Q1-2